城市消防安全亟待加强

法  制  组

消防安全“隐患险于明火、防范胜于救灾、责任重于泰山”。近年来，市委、市政府高度重视消防工作，定期召开专题会议，加大消防基础设施投入力度，开展消防安全演练，城市消防安全形势总体平稳。但是，调研发现我市城市消防安全工作仍存在许多安全隐患和亟待解决的问题。

1.消防设施装备滞后。按照《城市消防站建设标准》以及城市建成区面积，我市城区应建消防站5座，目前仅有1座。城区共需建设市政消火栓610只，实际仅有501只，其中还有部分未接通水源或者水压不够。城区现有高层建筑146幢（最高达100米）、地下建筑19个，市消防大队现有的22米登高平台车和A类泡沫水罐车已不能适应“入高层、钻地下、灭大火、打恶仗”的需求。

2.一些重点单位重点部位火灾隐患多。城区遍布小商铺、小旅馆、小饭店、小企业、小作坊、小休闲娱乐场所，一般下面是门面房、上面是住宅楼，存在违规用火、用气、用油，乱拉乱接电源，电气线路老化等现象，消防安全隐患严重。位于江浙商业广场西北角的时代家居建材广场，部分消防通道堵塞，有的消火栓不能正常使用，灭火器材超过使用期限，火灾报警系统没有运行，甚至一些商户用电磁炉烧饭，万一发生火灾，后果不堪设想。原金三角油漆区搬至城西老瓜果市场，去年一经营户租赁的门面因电线老化发生火灾，幸亏扑救及时未酿成重灾，事后业主反映“店里还有许多满的油漆罐子，想想令人后怕”。

3.责任机制落实不力。从行业管理看，部门联动机制还未完全形成，消防安全前置审批、信息反馈、联合执法等制度执行不够。2015年消防部门排查出的184家劳动密集型企业中，167家未办理消防审批手续，其中有14家使用易燃易爆的泡沫夹芯板搭建建筑，留下先天隐患。从社区层面看，由于人员、经费不能固定落实，社区消防安全“网格化”往往停留在开会传达层面。不少小区消防疏散通道不畅，有的被车辆占用，有的被违章搭建占据多年，一旦发生火灾，消防车辆不能顺利进入小区内部，将严重影响救援效果。

4.宣传教育亟待加强。市民消防安全意识淡薄、消防安全知识匮乏现象较为普遍。去年夏天王家塘小区一居民在瓶装液化气使用完后，将瓶内残液倒出用来点木材生火，酿成火灾，不但自家财物烧毁，还殃及邻居。如何做好消防安全工作？当火灾发生时怎么自救？许多人都认为不会发生在自己身边或自己身上，存在侥幸心理，麻痹大意。

针对城市消防安全工作中存在的问题，提出以下建议：

1.压实消防责任,加强部门协作联动。一要落实领导责任。《消防法》明确要求各级政府对本行政区域内消防工作负总责，市政府在编制“十三五”规划的同时，应同步编制消防专项规划，抓好统筹协调，督促落实。二要落实部门监管责任。健全消防安全工作部门信息和执法协作机制，特别是对涉及消防安全的行政许可、整改重大火灾隐患、强化消防安全措施等工作，各相关部门既要各司其责，又要加强协调，完善消防监管网络，推动消防安全目标责任制一级抓一级，层层抓落实。三要落实单位主体责任。各机关团体、企事业单位要主动开展消防安全标准化管理建设活动，切实增强消防安全自律意识，全面提高单位消除火灾隐患、扑救初期火灾、组织人员疏散和消防宣传教育“四个能力”。

2.严格消防执法，着力消除安全隐患。坚持消防审批制度，新建项目消防设施必须先审批再施工，先检查验收再投产使用，不得先斩后奏，更不能打和牌。大力开展火灾隐患排查整治工作，对消防违法行为和火灾隐患，要采取坚决果断措施，依法实施行政处罚并责令业主按时整改到位。对大型商场、住宅小区、医院学校等重点单位，要强化管理，明确职责，保证安全出口、消防疏散通道畅通。要提高执法透明度和公信力，鼓励群众举报各类火灾隐患和违反《消防法》的行为，在依法处罚的同时通过媒体予以曝光，发挥警示效应，接受社会监督。

3.改善消防装备，提升城市消防功能。建议将消防建设经费纳入同级财政预算，加快市第二消防站建设，尽快配备50米登高平台车、强臂破拆车、大功率排烟车等，提升扑救高层建筑、地下工程和危化品等特殊火灾的能力。凡新建厂房、商场、小区，要将消防车通道、消防给水等公共消防设施与建设主体同步规划、同步设计、同步建设。对无消防栓的老居民小区和耐火等级低的建筑密集区，要采取切实措施，保障消防水源，结合老旧小区改造，补足消防栓设置。

4.强化队伍建设,完善消防工作网络。立足“智慧城市”建设，将消防安全网格化管理纳入基层综合公共服务平台，合理划分网格，落实专项经费，在社区、企业、商场、娱乐场所等配备专（兼）职消防安全员，实施社区消防安全“网格化”管理和辖区单位消防安全“户籍化”管理，建立以公安消防大队、基层派出所、居民委员会、物业管理部门、居民共同参与的消防安全工作网络。健全应急救援联动响应机制，经常开展联合应急演练，建立起“统一指挥、职责明确、结构完整、一专多能、反应灵敏、运转协调、符合实战”的应急救援工作机制。

5.加强宣传教育，提升全民消防意识。要明确相关部门消防安全宣传的具体职责，增加新闻媒体用于消防安全宣传的时段和版面，充分发挥锁龙消防科技公司消防博物馆等教育基地的作用，进一步加大消防宣传力度。完善消防志愿者行动的管理、服务、保障、考核和激励机制。加强对公务人员消防法律法规和知识的教育培训，增强各级干部的消防安全意识，做到警钟长鸣，木鱼常敲。通过多种宣传形式和载体，使广大百姓逐步达到“懂基本消防常识、懂消防设施器材的使用方法、懂逃生自救技能”的要求，唤起全民消防意识，增强全民安全素质。